臺中市政府水利局
事業用戶污水下水道使用費率簡易計算表
1. 依據：臺中市污水下水道使用費徵收自治條例第3、5、6、8條。
2. 說明：
1. 令水量值為X、化學需氧量（COD）值為Y、懸浮固體（SS）值為Z。
2. X的單位為m3；Y、Z的單位為mg/l
3. 事業用戶之水質不得超過「臺中市污水下水道可容納排入之水質標準」之規定，惟計費僅採計COD、SS兩項目。
4. 計算公式：
	本局下水道使用費
事業用戶	費額=(基本水費+COD處理費+ SS處理費)*費率[註] / *基本水費 / =排放水量*1.8 / =X*1.8 / =1.8X / * COD處理費 / =排放水量*排放水質*10/1000 / =X*Y*10/1000 / =0.01XY / * SS處理費 / =排放水量*排放水質*7/1000 / =X*Z*7/1000 / =0.007XZ / ∴費額=(1.8X+0.01XY+0.007XZ)*5 / =X(9+0.05Y+0.035Z)
[註] 依「臺中市污水下水道使用費徵收自治條例」第6條第2、3項規定：使用費率=年總營運成本/年總處理污水量，由本局公告之，未公告前以5元/m3計。本案費率以5元/m3計

試算：本局採樣A公司污水平均值如下：
1. 排放水量：500m3/月
2. 放流水水質：COD：75mg/l，SS為 20 mg/l
       Ans：
每月費額=500(9+0.05*75+0.035*20)
        =6,725元