送審所須檢附文件一覽表

套繪審查所須文件
1. TS-T01
2. TS-T02
3. 委託書（起造人自辦則免）
4. 地籍圖
5. 位置圖
6. 污水量計算
7. 一樓平面圖
8. B1平面配置圖（無地下室則免）

用戶排水設備（預設、納管用戶）審查所須文件
1. 申請書
2. TS-T01
3. TS-T03
4. TS-T04（竣工時始須檢附）
5. 簽證證明書（線上申請未開辦則免）
6. UDF-T01
7. UDF-T02（竣工時始須檢附）
8. UDF-T03（竣工時始須檢附）
9. 委託書（起造人自辦則免）
10. 起造人身分證影本
11. 起造人公司基本資料影本（起造人非營利單位則免）
12. 建築師開業證明及會員證
13. 專業技師開業證明及會員證（無專業技師則免）
14. 承裝商營業許可證書（竣工時始須檢附）
15. 建築執照
16. 門牌編釘（竣工時始須檢附）
17. 污水量、水理計算
18. 油脂截流器計算（依法無須設置則免）
19. 套繪核准公文及附件
20. 本局歷次審查核准公文
21. 附圖
1. 地籍圖、位置圖及面積計算表
2. 昇位圖
3. 備接陰井（人孔）所在樓層平面圖
4. 各樓層平面圖
5. 污水處理設施詳圖、行政院環保署核准該處理設施之函文（現場構築式污水處理設施得免附函文）（「納管用戶」本項則免）
6. 油脂截流器詳圖（依法無須設置則免）

納管申請表（「納管用戶」於竣工前始須檢附）

專用（事業）污水下水道系統設備、事業用戶納管審查所須文件
1. 申請書
2. TS-T01
3. TS-T03
4. TS-T04（竣工時始須檢附）
5. 簽證證明書（線上申請未開辦則免）
6. 專業技師審查簽證證明書
7. SPS-T01
8. EPS-T01（未達「事業」規模則免）
9. SPS-T02（竣工時始須檢附）
10. SPS-T03（竣工時始須檢附）
11. 專用污水下水道工程設施計畫書
12. 委託書（起造人自辦則免）
13. 切結書（竣工時始須檢附）
14. 起造人身分證影本
15. 起造人公司基本資料影本（起造人非營利單位則免）
16. 建築師開業證明及會員證
17. 專業技師開業證明及會員證（無專業技師則免）
18. 承裝商營業許可證書（竣工時始須檢附）
19. 建築執照
20. 門牌編釘（竣工時始須檢附）
21. 套繪核准公文及附件
22. 本局歷次審查核准公文
23. 向環保局申請（簡易）排放許可之公文（竣工時始須檢附）
24. 附圖：
1. 地籍圖、位置圖及面積計算表
2. 昇位圖
3. 備接陰井（人孔）所在樓層平面圖
4. 筏基層排水設置圖
5. 各樓層平面圖
6. 污水處理設施詳圖及行政院環保署核准該處理設施之函文（現場構築式污水處理設施得免附函文）
7. 油脂截流器詳圖（依法無須設置則免）
納管申請表（「事業用戶納管」於竣工前始須檢附）
變更審查所須文件
1. 申請書
2. TS-T01
3. TS-T03
4. TS-T05
5. 簽證證明書（線上申請未開辦則免）
6. 專業技師審查簽證證明書（未更改「專用污水下水道工程設施計畫書」內容則免）
7. 套繪核准公文及附件
8. 本局歷次審查核准公文
9. 委託書（起造人自辦則免）
10. 變更後之建築執照
11. 地籍圖、位置圖
12. 變更前後對照圖說（無則免）